## Összesítés
Terület igények
| Vizes blokk | Iroda | tárgyaló | irattár | labor | előkészítő | szabalyozott hőmérséklet, stb… | technológiai helyiség | teakonyha | Közlekedés | veszélyes anyag, vegyszer | üvegház | raktár igény | 2017 01 hó -Létszám adatok (fő)
NÖVI
IGAZGATÓSÁG | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
KÖZÖSEN, több osztály által használt laboratóriumok, nevelő szobák és egyéb helyiségek | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 0 | 110 | 90 | 60 | 0 | 50 | 200 | 80
ALKALMAZOTT KÉMIAI ÖKOLÓGIAI OSZTÁLY | 0 | 81 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12
ÁLLATTANI OSZTÁLY | 0 | 117 | 0 | 0 | 155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
NÖVÉNY KÓRÉLETTANI OSZTÁLY | 0 | 169 | 0 | 0 | 303 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
NÖVÉNYKÓRTANI OSZTÁLY | 0 | 149 | 0 | 0 | 163 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
LENDÜLET CSOPORT | 0 | 117 | 0 | 0 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
TAKI
IGAZGATÓSÁG | 0 | 40 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
KÖZÖS HASZNÁLATÚ HElYISÉGEK
Előkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55
Vegyszer, veszélyes hulladék tárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Talaj-, növény- alapanyag-, eszközraktár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
TALAJTÉRKÉPEZÉS ÉS KÖRNYEZETINFORMATIKA | 30 | 185 | 30 | 25 | 100 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18
TALAJBIOLÓGIA | 30 | 145 | 60 | 0 | 375 | 20 | 62 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14
TALAJFIZIKA ÉS VÍZGAZDÁLOKDÁS | 30 | 185 | 0 | 0 | 480 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
TALAJKÉMIA ÉS ANYAGFORGALOM | 30 | 185 | 30 | 0 | 205 | 85 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
MGI
Génmegőrzési osztály | 0 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 13
Növényi sejtbiológiai osztály | 0 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 13
INTÉZET FÜGGETLEN
Konferencia terem /szeminárium szobák (egybe nyitható 2 egyforma méretű szemináriumszobával) | 35 |  | 240 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 40
Kutatási platformok (nagyműszeres labor) |  |  |  |  | 500
Piaci alapú labor és irodahelyiségek (kettő függetlenül működő irodákat és laborokat magába foglaló egység) |  | 600 |  |  | 600
Vizes blokk - takarírtás (becsült érték, létszám alapján tervezéskor pontosítandó) | 250 | [11 empty] | 150
Üzemeltetés - Gépészet |  | 30 | [5 empty] | 450
Közlekedés helyiségei (becsült érték, tervezés során pontosítandó) | [9 empty] | 850
Összesen (m2) | 405 | 2242 | 470 | 57 | 3660 | 329 | 290 | 758 | 235 | 850 | 140 | 400 | 768 | 212
Mindösszesen (m2) | 10604 | m2

## NÖVI
| Vizes blokk | Iroda | tárgyaló | irattár | labor | előkészítő | szabalyozott hőmérséklet, páratartalom | Technológiai helyiség | teakonyha | Közlekedés | veszélyes anyag, vegyszer | üvegház | raktár igény | Megjegyzés
IGAZGATÓSÁG
egyszemélyes szoba - igazgatói iroda |  | 25
titkárság+ tea konyha |  | 20
irattár |  |  |  | 12
KÖZÖSEN, több osztály által használt laboratóriumok, nevelő szobák és egyéb helyiségek
GC labor és GC-MS labor |  |  |  |  | 40 | [8 empty] | szeparálható részekkel
Mikroszkóp szoba |  |  |  |  | 20
Rovarnevelő szoba | [6 empty] | 30 | [6 empty] | szeparálható részekkel
Növénynevelő szoba -kórokozó kutatás | [6 empty] | 40 | [6 empty] | szeparálható részekkel
Növénynevelő szoba -kártevő kutatás | [6 empty] | 40 | [6 empty] | szeparálható részekkel
Futtató szoba |  |  |  |  | 10
Klímaszekrény szoba | [7 empty] | 20
Hűtők és fagyasztók helyisége | [7 empty] | 50
Hidegszoba | [7 empty] | 20
Állattani molekuláris laboratórium |  |  |  |  | 25
Vegyszerraktár | [10 empty] | 30
Géldokumentációs helység |  |  |  |  | 7
Tároló 1 | [12 empty] | 40 | 2 db (40 nm/db)
Tároló 2 | [12 empty] | 40
veszélyes hulladék tároló | [10 empty] | 20
étkező/teakonyha | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 3 db, 20 nm/db
tárgyaló |  | 20
üvegház | [11 empty] | 200
ALKALMAZOTT KÉMIAI ÖKOLÓGIAI OSZTÁLY
Nagy laboratórium |  |  |  |  | 50 | [8 empty] | Minták előkészítése, kísérletek beállítása
Közepes labor 1 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | Minták előkészítése, kísérletek beállítása - 1 db elszívófülkével
Közepes labor 2 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | Minták előkészítése, kísérletek beállítása - 1 db elszívófülkével
Közepes labor 3 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | Minták előkészítése, kísérletek beállítása - 1 db elszívófülkével
Kis labor 1 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | Minták előkészítése, kísérletek beállítása - 1 db elszívófülkével
Vibrométer labor |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | kis elektromos háttérzaj, rezgésmentes környezet szükséges
Tároló helység 1 | [12 empty] | 40 | 2 db 40nm/db
Tároló helység 2 | [12 empty] | 40
Dolgozószoba - oszt. vez. |  | 25
Dolgozószoba 2 személyes |  | 16 | [11 empty] | 1 db
Dolgozószoba - 4 személyes |  | 40 | [11 empty] | 2 db
ÁLLATTANI OSZTÁLY
Identifikációs laborok |  |  |  |  | 40 | [8 empty] | 4db, 10m2/db
Keyence mikroszkóp szoba |  |  |  |  | 10
EPG labor |  |  |  |  | 15 | 5
Etológia labor |  |  |  |  | 20
Single Sensillum Recording |  |  |  |  | 15
EAG labor |  |  |  |  | 15
Y-olfaktométer |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | labor
szélcsatorna |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 1 db elszívófülke
rovarendokrinológiai labor |  |  |  |  | 20
rovarsejttenyészet |  |  |  |  | 10
Dolgozószoba - oszt. vez. |  | 25 | [11 empty] | 10 + 15 m2
Dolgozószoba 2 személyes |  | 32 | [11 empty] | 2 db
Dolgozószoba 3 személyes |  | 40 | [11 empty] | 2 db
Dolgozószoba 4 személyes |  | 20 | [11 empty] | 1 db
NÖVÉNY KÓRÉLETTANI OSZTÁLY
bakteriológiai nagylabor |  |  |  |  | 40 | 8
kórélettani nagylabor |  |  |  |  | 40 | 8
rezisztencia nagylabor |  |  |  |  | 40 | 8
HPLC-MS labor nagy helyiség |  |  |  |  | 50
HPLC-MS labor kis helyiség nitrogén fejlesztő | [7 empty] | 5
HPLC-MS labor előkészítő |  |  |  |  | 10
analitikai labor |  |  |  |  | 30 | 10
proteomika labor |  |  |  |  | 18
Molekuláris klónozás labor |  |  |  |  | 18
PCR labor |  |  |  |  | 12
Műszerszoba |  |  |  |  | 10
Karantén labor |  |  |  |  | 15
Növényi előkészítő szoba |  |  |  |  | 20
Dolgozószoba - oszt. vez. |  | 25 | [11 empty] | 10+15m2
Dolgozószoba - 2 személyes |  | 72 | [11 empty] | 6 db, 12 nm/db
Dolgozószoba - 3 személyes |  | 72 | [11 empty] | 4 db, 18 nm/db
NÖVÉNYKÓRTANI OSZTÁLY
ESFY Fitoplazma labor |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 1 db elszívófülke + 1 db steril oltófülke
Mikrobiológiai nagylabor 1 |  |  |  |  | 25
Mikrobiológiai nagylabor 2 |  |  |  |  | 25
Növény virológiai labor |  |  |  |  | 45 | [8 empty] | 1 db elszívófülke + 1 db steril oltófülke, két független csap
Növénynevelő szoba | [6 empty] | 5 | [6 empty] | klimatizált
Műszerszoba 1 |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | rázógépek, termosztátok
Műszerszoba 2 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | centrifugák, fotométer, vákumszárító
Műszerszoba 3 |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | PCR
Sötét szoba |  |  |  |  | 4
Törzsgyűjtemény | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 15oC klimatizált
tenyészszoba 1 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 15-25 oC klimatizált
tenyészszoba 2 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 15-25 oC klimatizált
tenyészszoba 3 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 15-25 oC klimatizált
Dolgozószoba - oszt. vez. |  | 25
Dolgozószoba - 2 személyes |  | 64 | [11 empty] | 4 db, 16 nm/db
Dolgozószoba - 4 személyes |  | 60 | [11 empty] | 3 db, 20 nm/db
LENDÜLET CSOPORT
Nagy vizes laboratórium |  |  |  |  | 50
Nagy laboratórium - előkészítő |  |  |  |  | 8
Közepes vizes labor 1 |  |  |  |  | 30
Közepes labor 1 - előkészítő |  |  |  |  | 10
Közepes vizes labor 2 |  |  |  |  | 30
Közepes labor 2 - előkészítő |  |  |  |  | 10
Kis vizes labor 1 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 1 db elszívófülke
Kis labor 1 - előkészítő |  |  |  |  | 8
Kis labor 2 |  |  |  |  | 20
Kis labor 2 - előkészítő |  |  |  |  | 8
Klímaszoba 1 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0-40oC klimatizált
Klímaszoba 2 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0-40oC klimatizált
Dolgozószoba - oszt. vez. |  | 25
Dolgozószoba - 2 személyes |  | 32 | [11 empty] | 2db, 16nm/db
Dolgozószoba - 3 személyes |  | 60 | [11 empty] | 3 db, 20 nm/db
Üvegház-felület | [11 empty] | 300
Összesen | 0 | 698 | 0 | 12 | 1067 | 39 | 165 | 95 | 60 | 0 | 50 | 500 | 160
Mindösszesen | 2846

## TAKI
létszám |  | Vizes blokk | Iroda | tárgyaló | irattár | labor | előkészítő | szabalyozott hőmérséklet, páratartalom | Technológiai helyiség | teakonyha | közlekedés | veszélyes anyag, vegyszer | üvegház | raktár igény | Megjegyzés
IGAZGATÓSÁG
| 1 db 30-60 fős szemináriumi terem (összenyitható az ugyanekkora méretű NÖVI-s teremmel) |  |  | 60
| disszeminációs helyiség |  |  | 30
| egyszemélyes szoba - igazgatói iroda |  | 20
| kétszemélyes szoba - titkárság -tekonyhával |  | 20
| tárgyaló |  |  | 20
| irattár |  |  |  | 20
| teakonyha | [8 empty] | 15
KÖZÖS HASZNÁLATÚ HElYISÉGEK
Előkészítés
| teakonyha | [8 empty] | 60
| Növényi minta fogadó nagy munkafelülettel | [5 empty] | 50
| Növényi mintamérlegelő |  |  |  |  | 20
| Növényi daráló légszűréssel | [5 empty] | 15
| Növényi szárító szárítószekénnyel, polcrendszerrel, beépített ventillátorral, nagy munkafelülettel | [7 empty] | 100
| Növényi minta ideiglenes tároló polcrendszerrel | [12 empty] | 20
| Talajminta fogadó nagy munkafelülettel | [5 empty] | 20
| Talajdaráló légszűréssel | [5 empty] | 15
| Talajminta szárító szárítószekénnyel, polcrendszerrel, beépített ventillátorral, nagy munkafelülettel | [7 empty] | 40
| Talajminta ideiglenes tároló polcrendszerrel | [12 empty] | 20
| Kockázatos anyag fogadó nagy munkafelülettel | [5 empty] | 20
| Kockázatos anyag daráló légszűréssel | [5 empty] | 15
| Kockázatos anyag szárító szárítószekénnyel, polcrendszerrel, beépített ventillátorral, nagy munkafelülettel | [7 empty] | 20
| Kockázatos anyag ideiglenes tároló polcrendszerrel | [12 empty] | 15
Vegyszer, veszélyes hulladék tárolása - 110 nm
| Vegyszerraktár szervetlen (önálló ventillációs rendszerrel!!!) | [10 empty] | 25
| Vegyszerraktár szerves (önálló ventillációs rendszerrel!!!) | [10 empty] | 25
| Palacktároló | [10 empty] | 10
| Veszélyes-hulladék tároló | [10 empty] | 20
Talaj-, növény- alapanyag-, eszközraktár - 400 nm
| Talajraktár | [12 empty] | 100
| Növényraktár | [12 empty] | 30
| Kockázatos anyag raktár | [12 empty] | 20
| Eszköztároló | [12 empty] | 100
| Raktár (alapanyagok) | [12 empty] | 30
| Hidegszoba +4oC | [7 empty] | 10
| Egyéb hulladék (talaj, stb,) | [12 empty] | 10
TALAJTÉRKÉPEZÉS ÉS KÖRNYEZETINFORMATIKA
| Térképszoba |  | 20
| Térképtár |  |  |  | 25
| Szerver és periféria helyiség / térképszerver szoba | [7 empty] | 20
| Proximal sensing mérő és kalibráló helyiség |  |  |  |  | 30
| Proximal sensing mérő és előkészítő helyiség | [5 empty] | 50 | [7 empty] | egybenyíló, földszinti elhelyezés
| Speciális talajelőkészítő és mérő szoba |  |  |  |  | 70
| Terepi felvételi eszköz-, műszerraktár | [12 empty] | 50
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| egyszemélyes szoba 15 m2 - rendszergazda |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| Tárgyaló terem + szakkönyvtár (videokonferencia is) |  |  | 30
| Teakonyha | [8 empty] | 20
| Öltöző, zuhanyzó (férfi/női) | 20
| WC/mosdó | 10
TALAJBIOLÓGIA
| Laboratóriumi minta előkészítő helyiség (félkoszos) - csuklós-karos elszívó | [5 empty] | 20
| Mikrobiológiai (bakteriológiai) laboratórium - 2 db steril fülke; 1 db elszívó fülke +Fermentációs kisérletek |  |  |  |  | 60
| Tiszta mikrobiológiai Labor -1 db sterilfülke |  |  |  |  | 20
| Tiszta laboratórium (molekuláris, klónozás, gélöntés) - 2 db steril fülke; 1 db elszívó fülke |  |  |  |  | 40
| Mikrobiológiai molekuláris labor - 3 db steril fülke; 1 db elszívó fülke |  |  |  |  | 60
| Arbuszkuláris Mikorrhiza-gomba (AMF) vizsgálati labor |  |  |  |  | 60
| Kísérletes klímaszoba (fény és hőszabályozott) | [6 empty] | 18
| Szaporító klímaszoba (fény és hőszabályozott) | [6 empty] | 10
| Rázó-termosztát szoba (zajos) | [7 empty] | 8
| Mikroszkópos előkészítő labor (1db. elszívófülke) |  |  |  |  | 15
| Mikroszkóp szoba, rezgésmentes |  |  |  |  | 20
| Kísérletes talajzoológiai labor (1db. elszivófülke, 1db. steril fülke) |  |  |  |  | 40
| Talajzoológiai klímaszoba | [6 empty] | 10
| Talajfuttató labor, klimatizált |  |  |  |  | 20
| Gázkromatográf laboratórium |  |  |  |  | 20
| Talajenzimológiai laboratórium - 1 db elszívó fülke) |  |  |  |  | 20
| Hidegszoba-1 (nem-tiszta minták pl. talaj, komposzt, növény tárolására) | [6 empty] | 8
| Törzsgyűjtemény szoba -fagyasztószekrényekkel | [7 empty] | 15
| Tiszta Hidegszoba -1 (bakt. és gomba törzsek, steril táptalajok átmeneti tárolására) + 4oC | [6 empty] | 8
| Tiszta Hidegszoba -2 (AM gombatörzsek tárolására) + 4oC | [6 empty] | 8
| Alkoholos preparátum-tároló helyiség | [12 empty] | 8
| Tárgyaló terem + szakkönyvtár (videokonferencia is) |  |  | 30
| osztályvezetői szoba 20 m2 |  | 20
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| tárgyalóterem- szakkönyvtár |  |  | 30
| Étkező + teakonyha | [8 empty] | 20
| Öltöző (férfi/női) + zuhanyozó | 20
| WC/mosdó | 10
TALAJFIZIKA ÉS VÍZGAZDÁLOKDÁS
| Mechanikai I. labor |  |  |  |  | 60
| Mechanikai II. labor - vegyifülke, elszívó |  |  |  |  | 30
| Mérlegszoba (huzat- és rázkódásmentes) |  |  |  |  | 15
| pF labor - sűrített levegő 20bar |  |  |  |  | 60
| Műszerszoba I. DSA (hőszabályozott, rezgésbiztos) |  |  |  |  | 25
| Műszerszoba II. lézeres szemcseanalizátor (hőszabályozott) |  |  |  |  | 10
| Műszerszoba III. CT (hőszabályozott) |  |  |  |  | 15
| K (vizes) labor |  |  |  |  | 60
| K (szerves oldószeres) labor - vegyifülke, elszívó |  |  |  |  | 20
| Talaj-gáz I. kísérleti tér - (hőszabályozott) |  |  |  |  | 25
| Talaj-gáz II. előkészítő labor, centrifuga, síkrázó (zajos) |  |  |  |  | 25
| Kísérletes klímaszoba (fény és hőszabályozott) | [6 empty] | 18
| CNS analitikai labor (hőszabályozott) |  |  |  |  | 60
| Talajvíz labor I. Mérőhely, 2 elszívó, desztillált és nanotiszta víz |  |  |  |  | 30
| Talajvíz labor II. |  |  |  |  | 30
| Növény, gyökér mérések, előkészítő és vizsgálati labor |  |  |  |  | 15
| Tárgyaló terem + szakkönyvtár (videokonferencia is) |  | 30
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 20
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| másoló nyotató helyiség |  | 15
| Étkező + teakonyha | [8 empty] | 20
| Öltöző (férfi/női) | 20
| WC/mosdó | 10
TALAJKÉMIA ÉS ANYAGFORGALOM
| ICP labor minta fogadás | [5 empty] | 15
| ICP labor minta szárító | [5 empty] | 15
| ICP finom mintadarálóhangszigeltelt, porelszívással, munkafelülettel | [5 empty] | 25
| ICP bemérő és mintaelőkészítő (vízgőzdesztilláló, kalciméter, rázógép) |  |  |  |  | 30
| ICP roncsoló 3 vegyifülkével |  |  |  |  | 30
| ICP műszerlabor spevciális elszívás, argon és nitrogén gáz bevezetéssel (2 műszerrel) |  |  |  |  | 35
| ICP izzító helyiség füstelszívással |  |  |  |  | 15
| ICP mosogató |  |  |  |  | 15
| ICP iroda |  | 15
| ICP öltöző zuhanyozó | 15
| Kromatográfiás mintafogadó | [5 empty] | 15
| Kromatográfiás mintaelőkészítő | [5 empty] | 15
| Kromatográfiás műszerlabor vivőgázzal |  |  |  |  | 35
| Kromatográfiás mosogató |  |  |  |  | 15
| Kromatográfiás iroda |  | 15
| Kromatográfiás öltöző, zuhanyozó | 15
| Humuszlabor vegyi fülkével, sűrített levegő és nitrogén, gázkivezetés |  |  |  |  | 30
| Klímaszoba | [6 empty] | 15
| Talajinkubációs szoba 1 | [6 empty] | 15
| Talajinkubációs szoba 2 | [6 empty] | 15
| egyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| egyszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| kétszemélyes szoba 15 m2 |  | 15
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| három-négyszemélyes szoba 20 m2 |  | 20
| Étkező + teakonyha | [8 empty] | 20
| tárgyalóterem |  |  | 30
| Összesen | 120 | 740 | 230 | 45 | 1180 | 290 | 125 | 213 | 155 | 0 | 80 | 0 | 403
| Mindösszesen | 3581

## MGI
létszám |  | Vizes blokk | Iroda | tárgyaló | irattár | labor | előkészítő | szabalyozott hőmérséklet, páratartalom | Technológiai helyiség | teakonyha | közlekedés | veszélyes anyag, vegyszer | üvegház | raktár igény | Megjegyzés
13 | Génmegőrzési osztály
| Molekuláris citogenetika labor |  |  |  |  | 84 | [8 empty] | 1 elszívó fülke, 1 steril boksz, 1 mobil leszívó
| Molekuláris labor |  |  |  |  | 63 | [8 empty] | 1 elszívó fülke, 1 steril boksz, 1 mobil leszívó
| Sötétszoba |  |  |  |  | 21
| vezetői iroda |  | 15
| kutatói iroda 1 (3 fős) |  | 24
| kutatói iroda 2 (3 fős) |  | 24
| kutatói iroda 3 (3 fős) |  | 24
| üvegház | [11 empty] | 200
13 | Növényi sejtbiológiai osztály
| Sejtbiológiai labor |  |  |  |  | 60
| szövettani labor |  |  |  |  | 50
| Sötétszoba (mikroszkóp) |  |  |  |  | 20
| Szövettenyésztő labor |  |  |  |  | 15
| Eszközraktár | [12 empty] | 15
| Vegyszer raktár | [10 empty] | 10
1 | Vezetői iroda |  | 15
2 | kutató szoba 1 |  | 24
2 | kutató szoba 2 |  | 24
3 | kutató szoba 3 |  | 24
3 | kutató szoba 4 |  | 24
| Összesen | 0 | 198 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 15
| Mindösszesen | 736
Igazgatóság
igazgatói iroda |  | 25
Titkárság teakonyhával |  | 20
irattár |  |  |  | 12